Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я   О Б Л А С Т Ь

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  «ВЕЙДЕЛЕВСКИЙ  РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ДОЛЖАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с.Долгое

08 ноября 2016 года                                                                                       № 58

О мерах по обеспечению пожарной

безопасности в здании, в котором

расположена администрация

Должанского сельского поселения

и на прилегающей территории

В соответствии с федеральными законами от 21.12 1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности;' от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" в целях обеспечения мер пожарной безопасности в здании администрации поселения и на прилегающей территории постановляю:

- Утвердить Инструкцию о мерах по обеспечению пожарной безопасности в здании, в котором расположена администрация Должанского сельского поселения и на прилегающей территории (далее - Инструкция) (приложение);

- Заместителю главы администрации организовать:

  - Ознакомление муниципальных служащих и работников

администрации поселения (далее - муниципальные служащие и работники) с Инструкцией;

  - Организовать проведение противопожарного инструктажа муниципальных служащих и работников по мерам пожарной безопасности;

  - Информировать муниципальных служащих и работников о необходимости выполнения сигналов и команд, передаваемых по системе оповещения людей о пожаре, ознакомить их с планами эвакуации людей при пожаре.

  - Проводить не реже одного раза в полугодие практические тренировки по эвакуации муниципальных служащих и работников.

- Назначить сотрудников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Должанского сельского поселения                                                  О.Петрова

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Должанского сельского поселения

от 08 ноября № 58

Инструкция

о мерах по обеспечению пожарной безопасности в здании, в котором расположена администрация Должанского сельского поселения и на прилегающей территории

- Общие положения

- Инструкция о мерах по обеспечению пожарной безопасности в здании, в котором расположена администрация Должанского сельского поселения и на прилегающей территории (далее - Инструкция) разработана на основании Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390  «О противопожарном режиме» (далее - Правила противопожарного режима), и устанавливает основные требования пожарной безопасности  в здании,  в котором расположена администрация Должанского сельского поселения и на прилегающей территории (далее - здания администрации поселения).

Инструкция является обязательной для исполнения всеми муниципальными служащими и работниками.

- Соблюдение требований Инструкции в служебных помещениях и коридорах обеспечивается руководителями, а в помещениях общего пользования — ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

- Общее руководство деятельностью администрации поселения по обеспечению пожарной безопасности на объектах администрации осуществляется главой администрации Должанского сельского поселения.

- Порядок содержания территории, здания, в котором расположена администрация и помещений

- Территории, прилегающие к  зданиию, в котором расположена администрация поселения должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы, мусор и сухую растительность.

- К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть очищенными от снега и льда.

- Наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в общественных помещениях.

- В здании должен быть вывешен план эвакуации людей при пожаре.

- МКУ «Центр обслуживания» обеспечивает проверку исправного состояния систем и средств противопожарной защиты здания (охранно-пожарной сигнализации противопожарных люков, огнетушителей) не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

- Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках с неисправностями, которые могут привести к пожару

- Наружная пожарная лестница здания должна содержаться в исправном состоянии.

МКУ «Центр обслуживания» не реже одного раза в пять лет беспечивает эксплуатационное испытание наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола.

Запрещается:

- хранить и применять на чердаке, в подвальном помещении легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

2) использовать чердак технические и подвальные помещения для складирования и хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

3) устраивать в лестничных клетках и в поэтажных коридорах кладовые, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и горючие материалы;

4) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери межэтажные переходы и выходы из здания;

5) курить в здании, и на прилегающей территории, за исключением специально отведенных и оборудованных для этого мест (по решению работодателя с утверждение распорядительного акта).

- Эксплуатация эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

- Знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы, должны быть в исправном состоянии. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

7) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования

- Производственные (технологические) процессы, производственная деятельность должны осуществляться с соблюдением мер, исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров, в соответствии с Инструкцией и требованиями к данному типу производственных операций.

- Все оборудование, механизмы, инструмент должны содержаться

пожаро- и взрывобезопасном состоянии.

- Запрещается проводить работы на оборудовании с неисправностями, которые могут привести к пожару или взрыву, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других регламентированных условиями безопасности параметров.

- Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией электроприборов;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы и оргтехнику, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода- изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- Предельные показания контрольно-измерительных приборов, отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв при эксплуатации отдельных видов оборудования, и порядок аварийной остановки оборудования определяются соответствующей инструкцией по эксплуатации.

- Содержание установок пожарной сигнализации и пожаротушения, оповещения о пожаре и управления эвакуацией

- Регламентные работы по техническому обслуживанию и плановопредупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения персонала о пожаре и управления эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР должны выполняться организацией, имеющей лицензию.

- В помещении пожарного поста должна быть вывешена инструкция о порядке действий дежурного при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики.

- Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации.

- Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).

- МКУ «Центр обслуживания» обеспечивает проверку исправного состояния систем и средств противопожарной защиты не реже одного раза в квартал с оформлением соответствующего акта проверки.

- Порядок осмотра помещений по окончании работы

- Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

- Каждый муниципальный служащий и работник по окончании рабочего дня обязан отключить оргтехнику и иные электроприборы, отсоединив его, или соответствующим автоматом прекратить подачу питания на оборудование;

- Последний уходящий из помещения муниципальный служащий и работник:

- закрывает на запоры окна и оконные форточки;

- проверяет отсутствие задымления, запаха гари;

- проводит противопожарный осмотр;

- отключает освещение.

- При противопожарном осмотре необходимо проверить:

- выключение оргтехники и электроприборов;

- состояние рабочих столов, шкафов, мусорных ящиков, урн в целях удаления самовозгорающихся веществ и материалов;

- отсутствие контакта нагретых поверхностей выключенных электроприборов с горючими веществами и материалами;

- удаление с рабочих мест легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, товаров в аэрозольной упаковке в специально отведенное и оборудованное для их хранения место.

- Помещения могут быть закрыты только после их осмотра и устранения всех пожароопасных факторов. О факторах, которые не могут быть устранены, необходимо немедленно сообщить вышестоящему должностному лицу или лицу, его замещающему, для принятия соответствующих мер.

- Обеспечение пожарной безопасности сотрудниками администрации

- Заместитель главы администрации Должанского сельского поселения:

- закрепляет обязанности по контролю за соблюдением требований Инструкции;

- определяет минимальный объем документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре;

- обеспечивают ознакомление под роспись муниципальных служащих и работников с планом эвакуации при пожаре.

- МКУ «Центр обслуживания», заместитель главы администрации поселения:

- обеспечивает согласно установленным нормам здание, в котором расположена администрация поселения первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) с обозначением места их нахождения, а также планами эвакуации людей при пожаре, автоматическими системами противопожарной защиты, системой оповещения муниципальных служащих и работников о пожаре;

- организует и контролирует проведение мероприятий по пожарной безопасности, эксплуатации оборудования согласно существующим техническим нормам и инструкциям по эксплуатации;

- обеспечивает содержание территорий, прилегающих к зданию администрации поселения, в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и Правилам противопожарного режима, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

- организует проведение занятий по пожарно-техническому минимуму с сотрудниками администрации поселения;

- организует и осуществляет контроль за соблюдением Правил противопожарного режима;

- информирует о состоянии пожарной безопасности в здании, помещениях, главу администрации поселения.

- Соблюдение пожарной безопасности муниципальными служащими и работниками

- Муниципальные служащие и работники в целях соблюдения пожарной безопасности обязаны:

- знать и соблюдать Инструкцию;

- в установленном порядке проходить вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по пожарной безопасности;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании электроприборами (компьютерами, кондиционерами, холодильниками, самоварами, плитками, чайниками, утюгами, светильниками), газовыми приборами, предметами бытовой химии, а также при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими материалами, другими опасными в пожарном отношении веществами;

- знать план эвакуации при пожаре из здания администрации поселения, на котором они занимают помещение;

IX. Действия муниципальных служащих и работников при получении сообщения о пожаре или его обнаружении

- Муниципальные служащие и работники при обнаружении пожара или признаков горения в здании, в котором расположена администрация поселения (запах гари, задымление, повышение температуры воздуха, пламя и искры) обязаны:

- немедленно сообщить об этом, указав точное место возгорания (номер служебного помещения), свою должность, фамилию:

- в пожарную охрану: по городскому телефону - 01; по мобильному телефону - 112;

-  в кабинет главы администрации поселения – 53-5-32;

- выполнять команды, поступившие от главы администрации поселения;

- покинуть помещение здания, в котором расположена администрация поселения в соответствии с планом эвакуации при пожаре, взяв с собой комплект защиты органов дыхания (маску), оказывая помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений;

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

При получении информации о пожаре:

- организуют немедленное извещение главы администрации поселения, заместителя главы администрации поселения, о пожаре и принимают предусмотренные планами и схемами эвакуации меры по эвакуации людей, документов, имущества;

- немедленно оповещают муниципальных служащих и работников о возникшем пожаре, о необходимости срочно покинуть помещения здания, в котором расположена администрация поселения в соответствии с планами эвакуации, осуществляют контроль за проведением эвакуации;

- дают указания лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за пределы здания администрации поселения в соответствии с планами и порядком эвакуации контролируют выполнение указаний;

- при наличии возможности, соблюдая меры безопасности, принимают меры по тушению очага возгорания первичными средствами тушения пожара (огнетушители);

- информируют главу администрации поселения -

о принятых мерах по эвакуации муниципальных служащих и работников, организуют выполнение полученных указаний.

33. При возникновении пожара или задымления в здании, в котором расположена  администрация поселения эвакуация производится из всего здания согласно объявлениям по системе оповещения и имеющимся поэтажным планам эвакуации.

38. Заместитель главы администрации поселения:

1) проверяет передачу  сообщений о возникновении пожара в пожарную;

- организует работу сотрудников администрации, дает им указания об участии в ликвидации пожара в соответствии с распределением обязанностей до прибытия подразделений пожарной охраны;

- получает информацию о принятых мерах по эвакуации людей, при необходимости дает указания о дополнительных мерах, направленных на спасение людей, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами;

- получает информацию о прекращении работ, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара, при необходимости дает указание об их полном прекращении;

- обеспечивает проверку удаления за пределы опасной зоны всех

муниципальных служащих и работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дает дополнительные указания об их удалении;

- организует и обеспечивает поступление полной и достоверной информации о пожаре и осуществляет общее руководство по его тушению и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечивает встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда и проникновения к очагу пожара;

- дает указание об эвакуации транспортных средств с территории, прилегающей к зданию, в котором расположена администрация Должанского сельского поселения;

- организует привлечение сил и средств администрации поселения к проведению мероприятий, направленных на ликвидацию пожара и предупреждение его распространения;

- об изменении обстановки и принятых мерах докладывает главе администрации поселения.